**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**UA-2023-06-30-006308-a**

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1266 від 16 грудня 2020 року.

**Предмет закупівлі** ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт складу будматеріалів санаторію "Трускавець" СБУ по вул. Стебницькій, 55/1 у м. Трускавець, Львівської області)

**Обґрунтування доцільності закупівлі.** Для відновлення цілісності і зовнішнього вигляду фасаду будівлі.

**Обґрунтування обсягів закупівлі**. Обсяги визначено відповідно до дефектного акту.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Влаштування відмостки | | | | |
| 1 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | м2 | 22,08 |  |
| 2 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття  10 см | м2 | 22,08 |  |
| 3 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20 | м3 | 2,47296 |  |
| 4 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 22,08 |  |
| 5 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,  група ґрунту 2 | м3 | 0,8 |  |
| Ремонт фасаду | | | | |
| 6 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих  трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань  до 16 м | м2 | 199 |  |
| 7 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 0,06 |  |
| 8 | Готування важких кладкових цементно-вапняних  розчинів, марка 50 | м3 | 0,01518 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та  бетону з землі та риштувань цементно-вапняним  розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 19 |  |
| 10 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних  розчинів, склад 1:1:6 | м3 | 0,418 |  |
| 11 | Грунтування кварцгрунтом простих фасадів під набризг  перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 199 |  |
| 12 | Опорядження поверхні стін фасаду набризком | м2 | 199 |  |
| 13 | Вапняне фарбування фасадів з риштувань по  підготовленій поверхні | м2 | 199 |  |
| 14 | Поліпшене фарбування стель колером олійним по  дереву | м2 | 49 |  |
| Влаштування підпірної стінки | | | | |
| 15 | Розробка грунту при підведенні, заміні або посиленні  фундаментів в котловані глибиною до 1,5 м | м3 | 0,1 |  |
| 16 | Установлення анкерних болтів (арматури) при  бетонуванні із зв'язками з арматури | т | 0,009 |  |
| 17 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін  підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | м3 | 1,6 |  |
| 18 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 1,632 |  |
| 19 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів  рулонними матеріалами в 1 шар | м2 | 8 |  |
| 20 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів,  склад 1:2 | м3 | 0,224 |  |
| Влаштування водовідведення (дренажу) від підпірної  стінки | | | | |
| 21 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,24 |  |
| 22 | Покриття поверхні трубопроводів діаметром 100 мм  рулонними матеріалами (геотекстиль) | м | 8 |  |
| 23 | Прокладання трубопроводів дренажних з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 8 |  |
| 24 | Улаштування шару щебеневого | м3 | 0,72 |  |

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик.** Якість послуги повинна відповідати вимогам, що встановлені чинними нормативно-правовими актами, вимогам державних будівельних норм і стандартів, що ставляться до розробки подідної документації, та завданню Замовника. Наявність у виконавця робіт документів дозвільного характеру, які вимагаються чинним в Україні законодавством для виконання ним своїх обов’язків .

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета.** Очікувана вартість Закупівлі визначена відповідно до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України “Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Розрахунок очікуваної вартість предмета Закупівлі здійснюється методом порівняння ринкових цін (інформації з отриманих трьох цінових пропозицій). Очікувана вартість закупівлі складає **165 371,92 грн.**